Інструкція

- Виберіть Ваш регіон.

- Введіть площу Вашого будинку.

- Термін експлуатації діючого котла.

- Виберіть тип та марку діючого котла, або централізоване опалення.

( У випадку моделювання переходу з централізованого опалення потрібно обрати відповідну графу та обслуговуючу компанію, при цьому враховуються діючі тарифи теплопостачальних організацій станом на 01.04.2015). У разі відсутності вашої моделі або аналогічної за показниками в переліку можна вибрати графу «інше» яка має середні показники для кожного типу котлів.

- Виберіть тип та марку котла, який Ви бажаєте встановити (в базових даних зазначено середня вартість котлів станом 01.04.2015 року та орієнтовна вартість монтажних робіт (прийнята у розмірі 3 000 грн). У разі відсутності моделі яку ви хочете встановити або аналогічної за показниками в переліку можна вибрати графу «інше» яка має середні показники для кожного типу котлів.

- Виберіть тип фінансування (кредитні/власні кошти. Кредитні* – 20% повертає держава, але не більше 5 000 грн, 3% від тіла кредиту єдиноразова комісія банку, 25% річних).

- У разі обрання типу фінансування «кредитні кошти» необхідно зазначити строк кредитування (від 1 місяця до 36).

Результати:

- Орієнтовні грошові витрати за опалювальний період, при використанні діючого котла або централізованого опалення.

- Орієнтовні грошові витрати за опалювальний період, при використанні нового котла або централізованого опалення.

- Економія грошових коштів за сезон за опалювальних період.

- Простий термін окупності

- Розмір відшкодування коштів державою, у випадку отримання кредиту (20% від вартості котла, але не більше 5000 грн.).

Розрахунки:

- Враховані: газ, дизель, електроенергія, тверде паливо, централізоване опалення.

- Розраховується середнє теплове навантаження на будівлю.

- Визначається сумарне теплове навантаження за опалювальних період, Гкал/сезон.

- Визначається потреба того чи іншого палива, в залежності від його теплотворної здатності.

- Визначаються грошові витрати на опалення.

* Окрім газових котлів.

Примітки:

а) розрахунок здійснюється на базі діючих тарифів станом на 01.04.2015. Враховано ставки тарифів в залежності від обсягів споживання;

б) враховується зменшення ефективності роботи котлів в залежності від терміну експлуатації (приблизне зменшення на 1% за опалювальний сезон).

Застереження! Калькулятор підбору котла містить умовні дані та не охоплює всі критерії, що враховуються при визначенні вартості встановлення котла та його окупності.

З пропозиціями щодо вдосконалення Калькулятору підбору котла звертатися до розробників Марецького Р.А., Галабіцького П.М. r.maretsky@saee.gov.ua