Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік обладнання для облаштування вуличного освітлення, які передаються з балансу Приватного Акціонерного Товариства «Веско» що входить до групи підприємств VESCO на баланс ПМЗ «Міськсвітло» Дружківської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Торське: вул. Молодіжна, Торецька, Ювілейна | | | | | |
| №  з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна за одиницю (грн.) | Вартість (грн.) |
| 1 | Шафа управління зовнішнім освітленням (ШУЗО) в комплекті з лічильником та терміналом контроля та управління "СПРУТ-105" | шт | 1 | 52 106,28 | 52 106,28 |
| 2 | Світильник НКУ LE | шт | 35 | 276,00 | 9 660,00 |
| 3 | Затиск анкерний 4\*(16-25) 3А-1,2 | шт | 174 | 13,98 | 2 432,52 |
| 4 | Стрічка бандажна 20\*0,8 | м | 250 | 14,40 | 3 600,00 |
| 5 | Скрепка сталева н/ж | шт | 174 | 2,88 | 501,12 |
| 6 | КБО-С 40.45.350 (труба-40мм, довжина труби-350мм, кут 45грд) | шт | 35 | 102,00 | 3 570,00 |
| 7 | Провід СИП-4 4\*16 | км | 1,8 | 21 121,82 | 38 019,28 |
| 8 | Провід АППВ 2\*2,5 145м | км | 0,07 | 2 514,12 | 175,99 |
| 9 | Лампа світлодіодна 36W 4U E27 | шт | 35 | 134,40 | 4 704,00 |
|  |  |  |  | **ЗАГАЛОМ** | **114 769,14** |
| смт. Райське: вул. Донецька | | | | | |
| 1 | Шафа управління зовнішнім освітленням (ШУЗО) в комплекті з лічильником та терміналом контроля та управління "СПРУТ-105" | шт | 1 | 52 093,71 | 52 093,71 |
| 2 | Світильник НКУ LE | шт | 35 | 276,00 | 9 660,00 |
| 3 | Затиск анкерний 4\*(16-25) 3А-1,2 | шт | 144 | 13,98 | 2 013,12 |
| 4 | Стрічка бандажна 20\*0,8 | м | 200 | 14,40 | 2 880,00 |
| 5 | Скрепка сталева н/ж | шт | 144 | 2,88 | 414,72 |
| 6 | КБО-С 40.45.350 (труба-40мм, довжина труби-350мм, кут 45грд) | шт | 35 | 102,00 | 3 570,00 |
| 7 | Провід СИП-4 4\*16 | км | 1,8 | 21 121,83 | 38 019,29 |
| 8 | Провід АППВ 2\*2,5 145м | км | 0,075 | 2 514,12 | 188,56 |
| 9 | Лампа світлодіодна 36W 4U E27 | шт | 35 | 134,40 | 4 704,00 |
|  |  |  |  | **ЗАГАЛОМ** | **113 543,40** |

Секретар міської ради Костянтин ХОРС

Перелік обладнання для облаштування вуличного освітлення, яке передається з балансу Приватного Акціонерного Товариства «Веско», що входить до групи підприємств VESCO на баланс ПМЗ «Міськсвітло» Дружківської міської ради, підготовлений управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради

Заступник начальника управління

начальник відділу комунального

господарства управління житлового та

комунального господарства Олексій КОВАЛЬОВ