Додаток
План-графік 
заходів з заміни пожежних гідрантів на території 
Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік 

№ з/п	Адреса проведення ремонту пожежного гідранту	Місяць виконання робіт	Вид робіт для виконання ремонту пожежного гідранту	
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Південна х Педагогічна	х												заміна	
2	Петліна, 7	х												заміна	
3	Новосадова, 2 а		х											заміна	
4	Козацька, 91 х 95		х											заміна	
5	Трояндова х Коростоянової Лілії			х										заміна	
6	Залізнична, 5			х										заміна	
7	Центральна, 110				х									заміна	
8	Центральна, 86 (район бібліотеки)				х									заміна	
9	А. Коваленка х 
О. Гончара					х								заміна	
10	Партизанська, 175					х								заміна	
11	Привокзальна, 28						х							заміна	
12	Депутатська, 72						х							заміна	
13	Депутатська, 88							х						заміна	
14	Маркса К., 5 							х						заміна	
15	Кримська х Чернігівська								х					заміна	
16	Гвардійська, 24								х					заміна	
17	Соборна, 31									х				заміна	
18	Соборна, 34									х				заміна	
19	Машинобудівників, 46										х			заміна	
20	Нахімова, 115										х			заміна	
Заступник голови місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  			Ганна БУЗОВА